COOL-LINE Panorama-Kühlvitrine PRISMA 400 TNV-PQ
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45510353 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	690
Höhe (außen):	1795

Tiefe bei geöffneter Tür:	1350

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1835
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	160