Stopfer-Kühlaggregat Kühlaggregat NC-GN 1015
Datenstand: 01.08.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5350851015 

- zum Einbau in Kühlzellen für den Temperaturbereich von 0 °C bis +8 °C
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Temperaturregelung, Hauptschalter 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Anlieferung auf Palette mit Luftpolsterfolie umwickelt. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	650
Tiefe (außen):	950
Höhe (außen):	951

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	170 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 8 °C bei 38 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	84