COOL-LINE Wandkühlregal OLIMPO-O 180 inkl. Nachtrollo
Datenstand: 07.03.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5060910180 

- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1800
Tiefe (außen):	570
Höhe (außen):	2000

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	673 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,40
Energieverbrauch/ annum:	7800
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Seitenteile aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, schlag- und stoßfest, schwarz, Unterbau und Frontdekorblende in schwarz  

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	200