Glastürtiefkühlschrank TKU 970 G-CP
Datenstand: 18.07.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435249001 

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gerade
- zuschaltbarer Lüfter
- 2 x Glastür, Isolierglas, beheizt, selbstschließend, Offenstellungs-Funktion, Schloss, ergonomischer Griff (je Tür), Türanschlag links | rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen, vertikal)
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe, abgerundete Ecken, Innenboden, Edelstahl
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Temperaturregelung
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten (außerhalb des Innenraums), Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1382
Tiefe (außen):	805
Höhe (außen):	2065

Tiefe bei geöffneter Tür:	1423

Breite (innen):	1262
Tiefe (innen):	640
Höhe (innen):	1520 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1108
Nettoinhalt (l):	922 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,76
Energieverbrauch/ annum:	4660
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-25 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, weiß, Türrahmen schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	190 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße
4 x Rollen, verstärkt
8 x Tragrost, weiß, B x T in mm: 618 x 622