COOL-LINE Panorama-Kühlvitrine PV 35 CL LED
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45510352 

- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Tür, Chrom-Finish-Rahmen, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	690
Höhe (außen):	1795

Tiefe bei geöffneter Tür:	1350

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1834
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, lichtgrau und schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	170 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar