Glastürkühlschrank ATOM MAXI KS 1T-BB
Datenstand: 22.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435890100 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glas-Drehtür, Doppelverglasung, selbstschließend, ergonomische Griffmulde, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Thermometer
- automatische Abtauung
- Maschinenfach unten, abnehmbares Gitter 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	710
Höhe (außen):	2003

Tiefe bei geöffneter Tür:	1277

Breite (innen):	660
Tiefe (innen):	595
Höhe (innen):	1568 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	614
Nettoinhalt (l):	459 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,46 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,50
Energieverbrauch/ annum:	913
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, beschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	141,5
Nettogewicht (kg):	130