Panorama-Kühlvitrine CRISTAL TOWER 750 RV TN WHITE
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537014175012001 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Zweifachverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, selbstschließend, Edelstahl-Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x LED-Lichtleiste, vertikal angeordnet, über App einstellbar
- elektronische Steuerung (unten in der Frontblende)
- Touch-Bedienfeld, Digitalanzeige, Temperatur- und Beleuchtungsregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	2062

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	565
Nettoinhalt (l):	373 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,94
Energieverbrauch/ annum:	1805
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Konditoreiprodukte: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	RAL 9003 (Signalweiß), Edelstahlrahmen, Front-, Seiten- und Heckscheiben in Doppelverglasung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	288