Panorama-Kühlvitrine PV 360 R LED
Datenstand: 10.01.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	54023502 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Glaseinblick, 4-seitig
- 1 x Glastür, Thermoglas, doppelt isoliert, ergonomischer Stangengriff, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (in der Frontblende), Ein-/Aus-Schalter, Feuchtigkeits- und Temperaturregelung, Lichtschalter
- automatische Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	620
Tiefe (außen):	620
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1100

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,34 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C 
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	168
Nettogewicht (kg):	155