Maschinenaufsatz

Außenmaße:
Breite:	285 mm
Tiefe:	545 mm
Höhe:	745 mm

Kältemittel:	R-134a

Hersteller:	NordCap
Typ:	für KK 240