Panorama-Kühl- | Tiefkühlinsel YALOS TB/TN 210
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453YAL0021000L 

- zur Kühlung und Tiefkühlung von verpackten Lebensmitteln
- Panorama-Glasaufbau, Dreifachverglasung
- Glasschiebedeckel, Griff (pro Deckel)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K (Kaltweiß)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach untergebaut, abnehmbares Gitter
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Version BLACK: Innenverkleidung, Außenverkleidung, Rahmen und Glasdeckel in RAL 9005 (auf Anfrage). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2100
Tiefe (außen):	1040
Höhe (außen):	936

Breite (innen):	1912
Tiefe (innen):	784
Höhe (innen):	468 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	779
Nettoinhalt (l):	418 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,35 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	17,00
Energieverbrauch/ annum:	6205
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	-18 bis -16 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, lackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	370
Nettogewicht (kg):	274